Tisztelt Tanszék/Egységvezető Úr/Asszony!			Iktatószám:P350/ 402/ 2011.

FIGYELEM - IDŐPONT VÁLTOZÁS!

Tájékoztatjuk, hogy az ELTE ÉSZAKI TÖMB (Fizika és KTCS), valamint a DÉLI TÖMB épületeiben az Üzemeltető a 2011. éves karbantartási ütemterv szerint az alábbi időpontban végzi el a 10 kV-os hálózat, a 0,4 kV-os transzformátorok és főelosztók elektromos nagykarbantartását:

2011. augusztus 08. (hétfő)

8-17 óra között

A fent jelzett időpontban, az Északi Tömbben teljes áramszünet lesz. A Déli Tömbben a normál hálózaton lesz teljes áramszünet, a szünetmentes és dízeljogos hálózatokon az áramszolgáltatás zavartalan.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét és a szükséges intézkedések megtételét.

Budapest, 2011. június 28.

Tisztelettel:

Zoltán János

műszaki létesítményi főmérnök